05 - 13 октября 2020 г. Курсы повышения квалификации «Дозиметрический контроль и контроль эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов» в объеме 72 часов.

Обучение предназначено для специалистов испытательных лабораторий, осуществляющих дозиметрический контроль рентгенкабинетов и смежных помещений, приемочные и периодические испытания рентгеновских аппаратов медицинского назначения, индивидуальный дозиметрический контроль персонала и специалистов по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской аппаратуры.

В программе:

Лекционные занятия

- физические основы, дозиметрия;

- общие вопросы радиационной безопасности, законодательное нормирование и обеспечение радиационной безопасности в РФ;

- контроль эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов медицинского назначения;

- дозиметрический контроль в рентгеновских кабинетах и смежных с ними помещениях;

- современное оборудование для контроля эксплуатационных параметров РА;

- устройство СИ и их особенности, метрологическое обеспечение;

- оценка неопределенности измерений;

- аккредитация ИЛ в области радиационного контроля и контроля технического состояния МИ.

Практические занятия (проведение измерений и заполнение протоколов):

- контроль основных эксплуатационных параметров различных типов рентгеновских аппаратов медицинского назначения;

- проведение дозиметрии в кабинетах рентгенодиагностики и смежных помещениях;

Стоимость обучения 20000 руб. без НДС.

05 - 14 октября 2020 г. Курсы повышения квалификации «Дозиметрический контроль и контроль эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов и компьютерных томографов» в объеме 96 часов.

Обучение предназначено для специалистов испытательных лабораторий, осуществляющих дозиметрический контроль рентгенкабинетов и смежных помещений, приемочные и периодические испытания рентгеновских аппаратов медицинского назначения, индивидуальный дозиметрический контроль персонала и специалистов по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской аппаратуры.

В программе:

- все вопросы основной программы (72 часа см. выше)

- устройство и режимы работы КТ;

- основные параметры, контролируемые при компьютерной томографии, нормативные документы, приборное оснащение;

- контроль рентгеновских компьютерных томографов (РКТ) в условиях эксплуатации:

- обработка результатов измерений и оформление единого протокола по контролю эксплуатационных параметров РКТ.

Стоимость обучения 29000 руб. без НДС.

Занятия проводят ведущие специалисты Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования», Ростехнадзора, НПП «Доза».

По результатам выдается  удостоверение о повышении квалификации установленного образца по программе обучения.

15 октября 2020 г. Тренинг-семинар «Эксплуатация дозиметра универсального для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha и эффективное обращение с программным обеспечением «Ocean».

Обучение предназначено для специалистов испытательных лабораторий, осуществляющих, приемочные и периодические испытания рентгеновских аппаратов медицинского назначения и специалистов по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской аппаратуры.

В программе:

1. Продукт – Дозиметр универсальный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha:

- комплектация;

- возможности (технически характеристики, пределы измерений, калибровки по типам фильтров и типам питающих устройств);

- особенности позиционирования детектора для ортопантомографов и сканирующих аппаратов и аппаратов в режиме томосинтеза;

- профиль дозы (для чего нужен, что оценивает и т.д.). Как его использовать для оценки ширины (глубины) среза и т.д.;

- оценка неопределенности, формулы.

2. Программный продукт "Ocean":

- создание и введение Личных шаблонов протоколов (тест Reports);

- упрощение измерений по выбору типа аппарата из «библиотеки»;

- пополнение и редактирование «библиотеки» моделей компьютерных томографов;

- расчёт CTDIw в аксиальном режиме, в спиральном режиме;

- упрощённый метод определение Piranha и DLP - автоматический расчёт с применением «библиотеки», автоматический расчёт из Piranha 160 в CTDI 320 и 100;

- типы программных продуктов и их отличия по функциональным возможностям.

3.  Русификация программного обеспечения "Ocean";

- функция Quick Chek – быстрое начало измерений в зависимости от типа аппарата;

- работа с формулами при создании собственного шаблона;

- обновления "Ocean" - установка обновления или как иметь у себя в пользовании постоянно свежий продукт с новейшими возможностями.

4. Измерения свинцового эквивалента передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с применением дозиметров универсальных «Piranha».

Преподаватель: эксперт-физик по контролю за ионизирующими и не ионизирующими излучениями ФБУЗ ЦГиЭ в Самарской области Антон Александрович Воробьев.

Стоимость участия 10000 руб. без НДС.

В стоимость обучения включены: лекции, практические занятия, кофе-брейки, раздаточный материал  (расходы на проезд к месту проведения обучения и проживание в гостинице в стоимость не входят).

Место проведения: конференц-зал одной из гостиниц г. Москвы.

Организаторы мероприятий: Центр повышения квалификации «Эксперт» совместно НОЧУ ДПО УМЦ «Контроль и безопасность».

Дополнительная информация по телефону: 8-916-822-34-92.

Заявка на участие в любом мероприятии принимаются по e-mail: expert.ano@yandex.ru, umc@radcontrol.pro.